Numer Wniosku o pożyczkę (wypełnia LFR) …………………………………..

ANALIZA WYKONALNOŚCI PROJEKTU

dla projektów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców

Pożyczka OZE dla mieszkańców – FELU

# Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa wnioskodawcy

# Stan bazowy przed realizacją Projektu

Należy przedstawić informacje w formie opisowej oraz dane ilościowe dotyczące stanu bazowego zasilania budynku w nośniki energii lub planowanego przejścia na zasilanie w energię odnawialną.

## Bazowe zasilanie w ciepło i energię elektryczną

W zależności od Projektu, rodzaj i wielkości źródła OZE, które ma zastąpić obecne źródło na paliwa kopalne i zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej:

Jeżeli dotyczy OZE przewidzianego dla wytwarzania ciepła– bazowy system ogrzewania (rodzaj paliwa, kocioł, moc, roczne zużycie paliwa);

Jeżeli dotyczy prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) – bazowe dane zużycia energii elektrycznej budynku (moc przyłączeniowa/umowna, faktury za energie elektryczną);

Jeżeli dotyczy zintegrowanego systemu OZE pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna – bazowe dane dotyczące zużycia ciepła i energii elektrycznej, jak w punktach powyżej.

## Koszty bazowe eksploatacji systemów energetycznych KB

Bazowe koszty eksploatacji ogrzewania (gdy dotyczy):

paliwo, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, inne.

Bazowe koszty zakupu energii elektrycznej:

roczne zużycie energii elektrycznej, średnia cena energii z faktur.

Dane bazowych kosztów energii do wstawienia do Tabeli w Załączniku nr 1 do Analizy finansowej.

# Planowana instalacja OZE

Dane planowanej instalacji OZE:

Rodzaj instalacji, technologia,

Klasa, podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne,

Moc zainstalowana [kW]: energia elektryczna [kWe] i ciepło [kWth],

Planowana generacja energii i/lub ciepła [kWh/rok, GJ/rok],

Wielkość i rodzaj magazynu energii wraz z uzasadnieniem [kWh] (jeżeli dotyczy),

Inne dane dotyczące instalacji OZE.

| 1. | Mikroinstalacja prosumencka wytwarzająca energię elektryczną |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Planowana moc instalacji | [kW] |  |
| 1.2 | Moc przyłączeniowa obiektu | [kW] |  |
| 1.3 | Nakłady inwestycyjne kwalifikowalne instalacji OZE | brutto [zł] |  |
| 1.4 | Nakłady inwestycyjne niekwalifikowane | brutto [zł] |  |
| 1.5 | Nakłady inwestycyjne RAZEM | brutto [zł] |  |
| 1.6 | Magazyn energii elektrycznej | [kWh]; liczba [szt.] |  |
| 1.7 | Nakłady inwestycyjne na magazyn/y energii | brutto [zł] |  |
| 2. | Instalacja wytwarzająca energię cieplną wykorzystująca: biomasę/energię słońca/energię ziemi Jeśli dla budynku wykonano charakterystykę energetyczną, świadectwo charakterystyki energetycznej lub audyt energetyczny – należy załączyć dokument |  |  |
| 2.1 | Planowana moc pomp(y) ciepła, kotła na biomasę; kocioł na biomasę oznacza: kocioł na pelety drzewne lub kocioł zgazowujący drewno, wypełniający odpowiednie wymagania jakościowe i emisyjne, zestawione w dokumencie „Przewodnik do sporządzania analizy wykonalności inwestycji OZE” | [kW] |  |
| 2.2 | Planowana powierzchnia kolektorów słonecznych | [m2] |  |
| 2.3 | Nakłady inwestycyjne kwalifikowane instalacji OZE | brutto [zł] |  |
| 2.4 | Nakłady inwestycyjne niekwalifikowane | brutto [zł] |  |
| 2.5 | Nakłady inwestycyjne RAZEM [zł] | brutto [zł] |  |
| 2.6 | Magazyn ciepła | [kWh] ; liczba [szt.] |  |
| 2.7 | Nakłady inwestycyjne na magazyn/y ciepła | brutto [zł] |  |

# Nakłady inwestycyjne NI

## Koszty kwalifikowane NIK

Koszty kwalifikowane zgodnie z wytycznymi Strategii Inwestycyjnej programu FEL 2021-2027, w tym:

koszty prac przygotowawczych (opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa)

koszty robót budowlano-instalacyjnych

koszty zakupu, dostaw i montażu urządzeń

koszty nadzorów nad realizacją Projektu (inwestorskiego, autorskiego, budowlanego)

koszty odbiorów i dokumentacji odbiorowej

Koszty kwalifikowane przedsięwzięć wspartych dotacją powinny być dodatkowo wyodrębnione.

Planowane koszty powinny być przedstawione w oparciu o wiarygodne źródła: oferty, przegląd rynku.

| 1. | Nakłady kwalifikujące się do objęcia dotacją – zgodnie z dodatkowymi preferencjami, pkt. 7 cz. I Karty |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Nakłady na prace związane z usuwaniem azbestu i wymianą pokrywy dachowej, izolacją termiczną | brutto [zł] |  |
| 1.2 | Nakłady inwestycyjne na magazyn/y energii, wg pkt 1.6 | brutto [zł] |  |
| 1.3 | Nakłady inwestycyjne na magazyn/y ciepła, wg pkt 2.7 | brutto [zł] |  |
| 1.4 | Łączne nakłady inwestycyjne do objęcia dotacją wg pkt 3.2, 3.3 | brutto [zł] |  |
| 2. | Efektywność kosztowa: |  | Uwagi: |
| 2.1 | Nakłady (zł/kWe) |  |  |
| 2.2 | Nakłady (zł/kWt) |  |  |
| 2.3 | SPBT (lat) |  |  |
| 2.4 | Nakłady (zł/t równoważnika CO2) |  |  |
| 3. | Podsumowanie |  |  |
| 3.1 | Wartość Projektu | brutto [zł] |  |
| 3.2 | Wartość nakładów inwestycyjnych kwalifikowalnych | brutto [zł] |  |
| 3.3 | Wartość nakładów inwestycyjnych kwalifikowalnych – wnioskowanych do sfinansowania dotacją | brutto [zł] |  |
| 3.4 | Wartość nakładów inwestycyjnych kwalifikowalnych – wnioskowanych do sfinansowania pożyczką | brutto [zł] |  |
| 3.5 | Wartość nakładów inwestycyjnych niekwalifikowalnych | brutto [zł] |  |
| 3.6 | Środki prywatne Wnioskodawcy (wkład własny) | brutto [zł] |  |

# Oszczędności w wyniku realizacji projektu OR

## Koszty operacyjne po realizacji inwestycji KR

### Dla odnawialnych źródeł ciepła

planowane koszty eksploatacji nowego źródła odnawialnego: nośnik energii, obsługa, serwis, usługi obce, podatki, ubezpieczenie, inne.

## Przychód z wytwarzania energii / ciepła (koszty uniknięte) PW

### Dla mikroinstalacji (energia elektryczna)

- dla trybu prosumenta - koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej, będące dla Projektu przychodem z wytwarzania energii w mikroinstalacji (PW).

UWAGA: należy uwzględnić udział autokonsumpcji w generowanej energii elektrycznej i energii wymienianej z operatorem w trybie prosumenta.

Dla planowanego magazynu energii połączonego z instalacją PV prowadzącego do wzrostu autokonsumpcji należy przedstawić zasady doboru magazynu energii i uzasadnić jego wielkość.

### Dla rozwiązań zintegrowanych

- dla pompy ciepła z instalacją PV zasilającego napęd pompy ciepła i potrzeby własne – koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej i eksploatacji bazowego systemu grzewczego na paliwa kopalne (PW).

## Oszczędności dla pożyczkobiorcy w wyniku realizacji Projektu OR

- Dla mikroinstalacji na potrzeby własne

Oszczędności roczne (OR) = koszty uniknięte zakupu energii ze źródeł zewnętrznych (PW)

- Dla modernizacji źródła na źródło odnawialne

Oszczędności roczne (OR) = koszty bazowe (KB) – koszty operacyjne po realizacji projektu (KR)

Uwaga: Dla zintegrowanych źródeł energii odnawialnej zasilającej budynek w ciepło i energię elektryczną (instalacja PV i pompa ciepła) należy wziąć pod uwagę koszty i oszczędności dla wspólnej pracy obu źródeł odnawialnych.

# Analiza efektywności finansowej Projektu

## Parametry wejściowe

Dane wejściowe dla planowanego przedsięwzięcia wstawiane są do arkusza kalkulacyjnego w Załączniku nr 1.

| Dla mikroinstalacji prosumenckiej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZE | MWh/rok |  | Roczne zużycie energii elektrycznej |
|  | zł/MWh |  | Cena średnia zakupu energii elektrycznej (z faktur*) |
|  | kW |  | Moc przyłączeniowa obiektu |
|  | m2 |  | Powierzchnia dachu lub gruntu na mikroinstalację PV |
| * Załączone faktury z miesiąca zimowego i letniego oraz faktura ostatnia |  |  |  |
| Dla wytwarzania ciepła - pompa ciepła, kolektor słoneczny |  |  |  |
| rodzaj paliwa zużywanego obecnie na cele grzewcze i/lub c.w.u.: ….......................................... |  |  |  |
|  | kW |  | moc pomp (-y) ciepła |
| Ak | m2 |  | powierzchnia kolektora (-ów) słonecznego |
|  | t/m3 |  | bazowa ilość paliwa zużywanego rocznie |
| KB | zł/rok |  | Koszty bazowe (dla modernizacji ogrzewania)* |
| KR | zł/rok |  | Koszty po realizacji inwestycji (dla modernizacji ogrzewania)* |
| * Koszty ogrzewania: paliwo + robocizna + serwis+ usługi obce + inne koszty (zł/rok) |  |  |  |

## Obliczenie opłacalności finansowej Projektu

Na podstawie wstawionych danych, w załączonym arkuszu kalkulacyjnym automatycznie zostanie obliczony podstawowy wskaźnik efektywności finansowej Projektu.

Prosty okres zwrotu SPBT [lat].

| NIK | zł |  | Nakłady inwestycyjne kwalifikowane |
| --- | --- | --- | --- |
| NIN | zł |  | Nakłady inwestycyjne niekwalifikowane |
| NI | zł |  | Nakłady inwestycyjne razem |
|  | zł |  | w tym nakłady kwalifikowane na magazyn energii/ciepła |
| KB | zł/rok |  | Koszty bazowe (dla modernizacji) |
| KR | zł/rok |  | Koszty po realizacji inwestycji (dla modernizacji) |
| PW | zł/rok |  | Przychód z wytwarzania energii / ciepła (koszty uniknięte) |
| OR | zł/rok |  | Wynik Projektu (oszczędności) OR = KB - KI + PW |
| SPBT | lat |  | SPBT = NI / OR |

# Efekt ekologiczny

Redukcja emisji równa się różnicy pomiędzy bazową emisją danej substancji i emisją po realizacji  Projektu.

- Wzór do obliczania emisji na podstawie wskaźnika emisji na jednostkę zużytego paliwa:

Ei=B·Wp

gdzie:

Ei – emisja substancji [Mg/rok]

B - zużycie paliwa [Mg/rok]

Wp – wskaźnik emisji na jednostkę zużytego paliwa [Mg/kg]

- Wzór do obliczania emisji na podstawie wskaźnika emisji na jednostkę zużytej energii elektrycznej:

Ei=ZE·We

gdzie:

Ei – emisja substancji [Mg/rok]

ZE - zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]

We – wskaźnik emisji na jednostkę energii elektrycznej z krajowej sieci elektroenergetycznej [Mg/MWh]

- Redukcja emisji w wyniku realizacji projektu:

E=EB- ER

gdzie:

E – wielkość unikniętej emisji [Mg/rok]

EB – wielkość bazowa emisji [Mg/rok]

ER – wielkość emisji po realizacji projektu [Mg/rok]

UWAGA: Emisja CO2 ze źródeł odnawialnych, w tym biomasy stałej, ciepłej i gazowej po realizacji projektu równa się 0.

## Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Wskaźniki emisji KOBiZE, dla roku składania wniosku o pożyczkę. Dane bazowe dla 2023 r.:

Tabela z wskaźnikami emisji WE CO2 załączona jest do arkusza w Załączniku nr 1.

| Lp. | Paliwo | kg/GJ | Jedn. | WE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel kamienny | 94,25 | kg/Mg | 2 345 |
| 2 | Gaz ziemny | 55,39 | kg/1000 m3 | 2 030 |
| 3 | Olej opałowy lekki | 77,75 | kg/Mg | 3 141 |
| 4 | Gaz ciekły LPG | 63,1 | kg/Mg | 2 985 |
|  |  | kg/MWh |  |  |
| 5 | Energia elektryczna | 708 |  |  |

## Redukcja emisji pyłów

Wskaźniki emisji pyłów dla kotłów w stanie bazowym należy przyjąć w zależności od paliwa i rodzaju kotła. Przy braku danych regionalnych, można przyjąć wskaźniki ze studiów:

Wskaźniki emisji WE pyłów dla małych źródeł ciepła na węgiel

Piece węglowe, kotły węglowe starego typu

| Lp. | Zanieczyszczenie | Jedn. | WE | Udział |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pył całkowity* | kg/Mg | 14,50 |  |
| 2 | PM10 | kg/Mg | 10,88 | 75% |
| 3 | PM2,5 | kg/Mg | 10,15 | 70% |

* Całkowity pył zawieszony

Po modernizacji

Dla zakresu objętego tym instrumentem, nie będzie lokalnej emisji pyłów po modernizacji.

Redukcja emisji pyłów równa się emisji bazowej EB.

# Wskaźniki produktu planowanego Projektu

Jeśli projekt nie dotyczy danego wskaźnika, należy wpisać  „nie dotyczy”.

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Planowana do osiągnięcia wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE | MW |  |
| 2 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE | MW |  |
| 3 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. |  |
| 4 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. |  |
| 5 | Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła | szt. |  |
| 6 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE | szt. |  |
| 7 | Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. |  |
| 8 | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) | szt. |  |
| 9 | Pojemność magazynów energii elektrycznej | MWh |  |
| 10 | Liczba powstałych magazynów energii cieplnej | szt. |  |
| 11 | Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej | szt. |  |

# Wskaźniki rezultatu bezpośredniego planowanego Projektu

Jeśli projekt nie dotyczy danego wskaźnika, należy wpisać „nie dotyczy”.

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Planowana do osiągnięcia wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii | MW |  |
| 2 | Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE | MWh/rok |  |
| 3 | Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE | MWh/rok |  |
| 4 | Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej | MWh/rok |  |
| 5 | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej | MWh/rok |  |
| 6 | Szacowana emisja gazów cieplarnianych | tony równoważnika CO2/rok |  |

# Wnioski

Przedstawienie innych danych.

Wnioski dla planowanego przedsięwzięcia.

# Załącznik (tylko wersja elektroniczna)

- Wypełniony arkusz kalkulacyjny analizy finansowej – jako materiał pomocniczy w przygotowaniu AW

| Data | Czytelny podpis Wnioskodawcy |
| --- | --- |
| Przyjęcie dokumentu przez LFR |  |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Data | Podpis |

Dokumenty i dane wymagane do weryfikacji projektu i analizy wykonalności projektu OZE:

- Dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (jeśli wymagane) właściwe dla charakteru przedsięwzięcia, przykładowo projekt robót geologicznych (wraz z brakiem sprzeciwu starosty) dla pomp gruntowych o głębokości odwiertów powyżej 30 m, plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzony przez okręgowy urząd górniczy dla pomp gruntowych o głębokości odwiertów powyżej 100 m, pozwolenie wodnoprawne dla wodnych pomp ciepła, a także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenie na odstępstwa od zakazów niszczenia siedlisk i gniazd chronionych gatunków, inne.

- Jeśli dla budynku wykonano charakterystykę energetyczną, świadectwo charakterystyki energetycznej lub audyt energetyczny.

- W zależności od projektu, rodzaju i wielkości źródła OZE, które ma zastąpić obecne źródło na paliwa kopalne i zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej:

jeżeli dotyczy OZE przewidzianego dla wytwarzania ciepła– bazowy system ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (rodzaj paliwa, kocioł, moc, roczne zużycie paliwa);

jeżeli dotyczy prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) – bazowe dane zużycia energii elektrycznej budynku (moc przyłączeniowa/umowna, faktury za energie elektryczną);

jeżeli dotyczy zintegrowanego systemu OZE pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna – bazowe dane dotyczące zużycia ciepła i energii elektrycznej, jak w punktach powyżej.

Dokumenty wymagane do odbioru Inwestycji Końcowej:

- Oświadczenie Pożyczkobiorcy o realizacji Inwestycji Końcowej zgodnie z Umową Inwestycyjną oraz pozytywnie zweryfikowanym zakresem rzeczowym podanym we wniosku o pożyczkę

- Przedstawienie wykazu/zestawienia wszystkich faktur/dokumentów równoważnych dotyczących dokonanych z pożyczki wydatków wraz z dowodami ich opłacenia; wraz z dokumentacją źródłową;

- Załączniki do faktur wystawione przez Pożyczkobiorcę zawierające opis zakresu robót objętych fakturą, o ile nie wynikają one bezpośrednio z treści faktur, tj. typ zainstalowanych urządzeń, liczbę zainstalowanych urządzeń, podstawowe parametry techniczne urządzeń – np. zainstalowaną moc urządzeń, karty produktów

- Dokumentacja zdjęciowa wykonanej instalacji OZE (np. zdjęcia konstrukcji i paneli PV, pomp ciepła, tabliczek znamionowych urządzeń, itp.)

- Protokoły odbioru końcowego;

- Potwierdzenia uzgodnienia projektu wykonanej instalacji PV z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (tylko w przypadku mikroinstalacji PV o mocy powyżej 6,5 kW).

- Dokumenty potwierdzające skuteczne przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzgodnionych warunków przyłączenia instalacji do sieci operatora, w tym:

potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej;

potwierdzenie zawarcia umowy kompleksowej w trybie prosumenta

UWAGA: Lubelska Fundacja Rozwoju może poprosić o dokumenty uzupełniające; nie wymienione powyżej.