## OBLICZENIA
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU *
BUDYNEK OCENIANY
RODZAJ BUDYNKU
Do wyboru: I. Budynek mieszkalny II. Budynek użytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
NAZWA PROJEKTU
|  | PRZED | PO
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | [m2]
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE | [m2]
POWIERZCHNIA CHŁODZONA | [m2]
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt.
Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła | szt.
PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH
ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | [kWh/rok] | 0 | 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | [kWh/rok] | 0 | 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | [kWh/rok] | 0 | 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | [kWh/rok] | 0 | 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | [kWh/rok] | 0 | 0
WIELKOŚĆ EMISJI DWUTLENKU WĘGLA | [tCO2/rok] | 0 | 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ EU, EK, EP
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | [kWh/m2rok] | #DIV/0! | #DIV/0!
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | [kWh/m2rok] | #DIV/0! | #DIV/0!
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | [kWh/m2rok] | #DIV/0! | #DIV/0!
SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ POŻYCZKI
WARUNEK WSKAŹNIKA EP (PROCENT ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII PIERWOTNEJ) |  | #DIV/0!
ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII CIEPLNEJ | MWh/rok | 0 | 0
ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII CIEPLNEJ | MWh/rok | 0
ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ | MWh/rok | 0 | 0
ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ | MWh/rok | 0
ILOŚĆ ZUŻYTEJ ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ | MWh/rok | 0 | 0
ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ | MWh/rok | 0
ILOŚĆ WYPRODUKOWANEJ EN. ELEKTRYCZNEJ PRZEZ OZE1 | MWh/rok | 0 | 0
REDUKCJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA | tCO2/rok | 0
1 Wyprodukowana en. elektryczna nie może być większa niż zużycie en. elektrycznej po modernizacji.
* w uzasadnionych przypadkach zakres niniejszego dokumentu może zostać, w uzgodnieniu z Partnerem Finansującym, dostosowany do specyfiki Inwestycji Końcowej.

## Z4_co EK,EP
Obliczenie wskaźników na ciepło dla ogrzewania i wentylacji
Opis | Jedn. | Stan istniejący | Stan po modernizacji | UWAGI
(1) | (2) | (3) | (4)
Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego dla ogrzewania i wentylacji Q U | GJ/rok |  |  | ŹRÓDŁO: AUDYT ENERGETYCZNY Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 ze zm.)
Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego dla ogrzewania i wentylacji Q U | kWh/rok | 0 | 0
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Q K | GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Q K | kWh/rok | 0 | 0
Powierzchnia ogrzewana Af | m2
Energia pomocnicza :
-Zapotrzebowanie mocy | W/m2 |  |  | Należy policzyć dla każdego urządzenia pomocniczego
-Czas pracy | h/rok
-Roczne zapotrzebowanie energii | kWh/rok | 0 | 0
Współczynniki nakładu na nieodnawialną energię pierwotną
- dla biomasy | - | 0.2 | 0.2
- dla energii elektrycznej | - | 2.5 | 2.5
- dla węgla kamiennego/ gazu | - | 1.1 | 1.1
inne (wg. danych dystrybutora ciepła) | -
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną Q P | kWh/rok | 0 | 0 | Należy przemnożyć energię końcową przez odpowiedni wskaźnik
Emisja CO2 :
Wskaźniki CO2
- dla biomasy (podać wg KOBIZE aktualny na dzień wykonywania audytu) | kg/GJ
- dla energii elektrycznej (podać wg KOBIZE aktualny na dzień wykonywania audytu) | kg/MWh
inny (podać wg KOBIZE aktualny na dzień wykonywania audytu)
Roczna emisja CO2 | t CO2/rok | 0 | 0 | Należy przemnozyć energię końcową przez odpowiedni wskaźnik

## Z4_cwu EK,EP
Obliczenie wskaźników na ciepło dla ciepłej wody użytkowej
Opis | Jedn. | Stan istniejący | Stan po modernizacji | Uwagi | UWAGI
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)
Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego dla ciepłej wody użytkowej Q U | GJ/rok |  |  |  | ŹRÓDŁO: AUDYT ENERGETYCZNY Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 ze zm.)
Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego dla ciepłej wody użytkowej Q U | kWh/rok | 0 | 0
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Q K | GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Q K | kWh/rok | 0 | 0
Powierzchnia ogrzewana Af | m2
Energia pomocnicza :
-Zapotrzebowanie mocy | W/m2 |  |  |  | Należy policzyć dla każdego urządzenia pomocniczego
-Czas pracy | h/rok
-Roczne zapotrzebowanie energii | kWh/rok | 0 | 0
Współczynniki nakładu na nieodnawialną energię pierwotną
- dla biomasy | - | 0.2 | 0.2
- dla energii elektrycznej | - | 2.5 | 2.5
- dla węgla kamiennego/ gazu | - | 1.1 | 1.1
inne (wg. danych dystrybutora ciepła) | -
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną Q P | kWh/rok | 0 | 0 |  | Należy przemnozyć energię końcową przez odpowiedni wskaźnik
Emisja CO2 :
Wskaźniki CO2
- dla biomasy (podać wg KOBIZE aktualny na dzień wykonywania audytu) | kg/GJ
- dla energii elektrycznej (podać wg KOBIZE aktualny na dzień wykonywania audytu) | kg/MWh
inny (podać wg KOBIZE aktualny na dzień wykonywania audytu)
Roczna emisja CO2 | t CO2/rok | 0 | 0 |  | Należy przemnozyć energię końcową przez odpowiedni wskaźnik

## Z4_ch EK,EP
Obliczenie wskaźników na chłodzenie - jeśli dotyczy
Opis | Jedn. | Stan istniejący | Stan po modernizacji | Uwagi | UWAGI
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)
Roczne zapotrzebowanie dla chłodzenia Q U | GJ/rok |  |  |  | ŹRÓDŁO: AUDYT NA CELE CHŁODZENIA Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1220)
Roczne zapotrzebowanie chłodzenia Q U | kWh/rok | 0 | 0
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Q K | GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Q K | kWh/rok | 0 | 0
Powierzchnia chłodzona Af | m2
Energia pomocnicza :
-Zapotrzebowanie mocy | W/m2 |  |  |  | Należy policzyć dla każdego urządzenia pomocniczego
-Czas pracy | h/rok
-Roczne zapotrzebowanie energii | kWh/rok | 0 | 0
Współczynniki nakładu na nieodnawialną energię pierwotną
- dla biomasy | - | 0.2 | 0.2
- dla energii elektrycznej | - | 2.5 | 2.5
- dla węgla kamiennego/ gazu | - | 1.1 | 1.1
inne (wg. danych dystrybutora ciepła) | -
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną Q P | kWh/rok | 0 | 0 |  | Należy przemnożyć energię końcową przez odpowiedni wskaźnik
Emisja CO2 :
Wskaźniki CO2
- dla biomasy(podać wg KOBIZE aktualny na dzień wykonywania audytu) | kg/GJ
- dla energii elektrycznej(podać wg KOBIZE aktualny na dzień wykonywania audytu) | kg/MWh
inny (podać wg KOBIZE aktualny na dzień wykonywania audytu)
Roczna emisja CO2 | t CO2/rok | 0 | 0 |  | Należy przemnożyć energię końcową przez odpowiedni wskaźnik

## OŚWIETLENIE
Obliczenie wskaźników na oświetlenie - jeśli dotyczy
| STAN ISTNIEJĄCY | PO MODERNIZACJI |  | JEDNOSTKA | UWAGI
Moc instalacji oświetlenia = |  |  |  | kW | ŹRÓDŁO: DANE Z AUDYTU NA CELE OŚWIETLENIA Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1220)
Energia finalna zużywana w ciągu roku = |  |  | 0 | kWh
Energia pierwotna zużywana w ciągu roku= | 0 | 0 | 0 | kWh
Szacowana wielkość emisji CO2 w ciągu roku = | 0 | 0 | 0 | Mg CO2

## PV
Obliczenie wskaźników na instalację fotowoltaiczną - jeśli dotyczy
| STAN ISTNIEJĄCY | PO MODERNIZACJI |  | JEDNOSTKA | UWAGI
Moc instalacji PV = |  |  |  | kW | ŹRÓDŁO: DANE Z AUDYTU NA CELE PV Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1220)
Energia finalna wyprodukowana w ciągu roku = |  |  | 0 | kWh
Energia pierwotna wyprodukowana w ciągu roku= | 0 | 0 | 0 | kWh
Szacowane zmniejszenie emisji CO2 w ciągu roku = | 0 | 0 | 0 | Mg CO2

## TURBINA WIATROWA
Obliczenie wskaźników na instalację mikroturbiny wiatrowej - jeśli dotyczy
| STAN ISTNIEJĄCY | PO MODERNIZACJI |  | JEDNOSTKA | UWAGI
Moc instalacji mikroturbiny wiatrowej = |  |  |  | kW | ŹRÓDŁO: DANE Z AUDYTU NA CELE MIKROTURBINY WIATROWEJ Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1220)
Energia finalna wyprodukowana w ciągu roku = |  |  | 0 | kWh
Energia pierwotna wyprodukowana w ciągu roku= | 0 | 0 | 0 | kWh
Szacowane zmniejszenie emisji CO2 w ciągu roku = | 0 | 0 | 0 | Mg CO2